江苏师范大学临时动火作业申请表

编号：

《高等学校消防安全管理规定》第二十二条 学校应当对动用明火实行严格的消防安全管理。

禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业

的，动火单位和人员应当向学校消防机构申办审批手续，落实现场监管人，采取相应的消防安

全措施。作业人员应当遵守消防安全规定。

| 单 位 | 申请单位： | 动火必须做到 |
| --- | --- | --- |
|  | 作业单位： | 1．动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2．现场监管人要坚持岗位，发现不安全苗头时立即停止动火，一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 3．现场配有充足的灭火器材，作业前清除本体和周围的杂物和易燃品。遇有无法清除的易燃物，必须采取安全防范措施。 4．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 5．动火施工作业单位承担因动火作业造成损失的责任。 |
| 动火人 |  | 电话 |  |  |
| 监管人 |  | 电话 |  |  |
| 防火 负责人 |  | 电话 |  |  |
| 动火 部位 |  |  |
| 动火 项目 |  |  |
| 动火 时间 |  |  |
| 灭火器材配置和防火措施情况 动火用具和燃料的种类及数量 |  |

申请单位负责人：           作业单位负责人：             批准单位负责人：

（公章）                   （公章）                     （公章）

年    月    日               年    月    日         年    月    日

江苏师大临时作业动火证

编号：

| 单 位 | 申请单位： |
| --- | --- |
|  | 作业单位： |
| 动火人 |  |
| 监管人 |  |
| 防火负责人 |  |
| 动火部位 |  |
| 动火项目 |  |
| 动火时间 |  |
| 动火级别 | （一级、二级、三级） |
| 动火必须做到 |
| 1．动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。 2．现场监管人要坚持岗位，发现不安全苗头时立即停止动火，一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。 3．现场配有充足的灭火器材，作业前清除本体和周围的杂物和易燃品。遇有无法清除的易燃物，必须采取安全防范措施。 4．结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 5．动火施工作业单位承担因动火作业造成损失的责任。 |

批准单位（公章）：       批准人：

年    月   日