	师大泉山校区信号蝶阀等维修更换清单     

	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	闸阀暗杆信号蝶阀
	DN150
	套
	1
	
	
	分测中心负一层

	维修线路
	
	项
	1
	
	
	青教公寓36号楼，1回路线路不通，主机报故障91个，需重新放线

	温感
	松江
	个
	7
	
	
	西食堂烟感误报频繁。安装温感+调试

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


