## 灭火器
江苏师范大学消防器材普查登记汇总表
单位： 单位（安全）责任人： 检查人员： 联系电话： 检查日期：
序号 | 普查器材项目名称 | 器材型号 | 归属校区 | 归口单位 | 器材放置地详细地点 | 数量（以个体为单位） | 使用（配置）日期 | 器材使用现状 | 器材生产厂家 | 器材管理员
特别要求：不同类型的消防器材统计要具体到每个点位上的每一具器材，特别是器材摆放位置登记要详细准确，器材数量以个体为单位。（如如某个点位有多个器具，需要按每一个器具进行登记填表）
1 | 例：干粉灭火器 | 例：科达-MFZ/ABC4 | 例：泉山校区 | 例：如后勤集团公寓中心 | 例：泉山学宿0号楼1层北侧过道西首101室旁消防箱内左侧 | 1 | 例：2017-1-15 | 例：掉压 | 例：连云港市天意消防器材有限公司 | 例：张三
2 | 例：二氧化碳灭火器 | 例：科达-MT/2 | 例：泉山校区 | 例：如后勤集团公寓中心 | 例：泉山学宿0号楼1层北侧过道西首101室旁消防箱内右侧 | 1 | 例：2017-6-12 | 例：正常 | 例：连云港市天意消防器材有限公司 | 例：张三
1 | 例：疏散指示标志 | 例：劳士-L-BLZD | 例：泉山校区 | 例：如后勤集团公寓中心 | 例：泉山学宿公寓0号楼1层走廊中墙壁底部 | 1 | 例：2017-1-15 | 例：不亮或破损 | 例：连云港市天意消防器材有限公司 | 例：张三
2 | 例：疏散指示标志 | 例：拿斯特- M-BLZD | 例：云龙校区 | 例：如后勤集团云龙服务中心 | 例：云龙教7号楼1层走廊西首101室旁的墙壁底部 | 1 | 例：2017-6-12 | 例：正常 | 例：连云港市天意消防器材有限公司 | 例：李四
1 | 例：应急照明灯 | 例：劳士-GB17045-2010 | 例：泉山校区 | 例：如后勤集团公寓中心 | 例：泉北学宿10号楼一层东楼梯墙壁项部 | 1 | 例：2017-1-15 | 例：不亮或破损 | 例：连云港市天意消防器材有限公司 | 例：张三
2 | 例：应急照明灯 | 例：万友EL115B | 例：泉山校区 | 例：如后勤集团物业中心 | 例：泉山教7号楼中步行梯五层东墙上方 | 1 | 例：2017-6-12 | 例：正常 | 例：连云港市天意消防器材有限公司 | 例：李四
1 | 例：水带 | 例：金陵10-65-20 | 例：泉山校区 | 例：如后勤集团公寓中心 | 例：泉北学宿12号楼6层中612室旁室内栓箱 | 1 | 例：2017-1-15 | 例：老旧 | 例：连云港市天意消防器材有限公司 | 例：张三
2 | 例：水带 | 例：恒龙-8-65-25 | 例：泉山校区 | 例：如后勤集团物业中心 | 例：教2号楼五层北步行梯口室内栓箱 | 1 | 例：2017-6-12 | 例：正常 | 例：连云港市天意消防器材有限公司 | 例：李四
填表说明：1.灭火器出厂日期请参照灭火器瓶体底部粘贴标签或器头悬挂的吊牌上注明的日期为准。 2.消防水带出厂日期请参照水带靠近接扣处的水带上的红色字迹。 3.应急灯检查请充满电后断电，若不亮则表明有故障。 4.疏散指示标志通电后不亮则表明有故障。 5.不同类型的消防器材统计要具体到每个点位上的每一具器材，特别是器材摆放位置登记要详细准确，器材数量以个体为单位，最多为1具。 6.不同类型的消防器材统计以楼层为单位，采取由低至高顺序进行检查登记。 7.汇总登记表不得另行制表或修改，严格安照表内填写内容及事项将每一具器材的信息登记清楚，确保信息准确无误。