附件：

江苏师范大学消防器材采购报价清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 及要求 | 生产厂家 | 单位 | 采购数量 | 最高单价 限额 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器换药 | MFZ/ABC4KG (新购) |  | 具 | 按20 | 70 |  |  |
|  |  | MFZ/ABC4KG（充装） |  | 具 | 按5 | 35 |  |  |
| 2 | 二氧化碳 灭火器 | MT/2型 （新购） |  | 具 | 按20 | 130 |  |  |
|  |  | MT/2型 （充装） |  | 具 | 按5 | 40 |  |  |
| 3 | 灭火器箱 | 4*2（可放4KG两具） |  | 个 | 按10 | 70 |  |  |
| 4 | 消防枪头 | DN65 |  | 个 | 按10 | 40 |  |  |
| 5 | 消防水带（含接扣） | 8-65-25 |  | 条 | 按10 | 210 |  |  |
| 6 | 安全出口 | 3W（普通型） |  | 个 | 按50 | 110 |  |  |
| 7 | 应急灯 | 3W（普通型） |  | 盏 | 按200 | 110 |  |  |
|  |  | 3W（县挂型） |  | 盏 | 按10 | 120 |  |  |
| 8 | 疏散指示牌灯 | 3W（县挂式） |  | 盏 | 按10 | 100 |  |  |
|  |  | 3W（镶嵌式） |  | 盏 | 按200 | 120 |  |  |
| 9 | 室内栓头 | SN65 |  | 只 | 按10 | 80 |  |  |
| 10 | 室内栓 门框 | 800*240CM |  | 套 | 按5 | 100 |  |  |
|  |  | 1600*700CM |  | 套 | 按5 | 160 |  |  |
| 11 | 室外栓 | SS100 |  | 台 | 按2 | 950 |  |  |
| 12 | 灭火毯 | 1*1米 |  | 床 | 按10 | 40 |  |  |
| 13 | 烟雾弹 | S-3500 |  | 个 | 按10 | 100 |  |  |
| 合 计 |  |
| 总价(大写)： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |

注：具体采购数量按实计算。